- TERMO DE REFERENCIA

- Empresa: ____________________________________________________________

- CNPJ: _______________________________________

- Endereço: ____________________________________________________________

- Telefone (____) _______________________________

COTAÇÃO

AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE REPOSIÇÃO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA.

| Item | Quant | Descrição / Discriminação do serviço | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | REFLETOR LED 200 W, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 100L/W, MINIMO DE 20.000 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 30.000 HORAS, IRC _>70, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO E VIDRO TEMPERADO, COM SELO DE QUALIDADE |  |  |
| 02 | 06 | REFLETOR LED 100 BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 100L/W, MINIMO DE 10.000 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 30.000 HORAS, IRC _>70, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO E VIDRO TEMPERADO, COM SELO DE QUALIDADE |  |  |
| 03 | 50 | PAINEL LED SOBREPOR 25W 6K, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 2.500 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, QUADRADO, ILUMINAÇÃO UNIFORME E SEM PONTOS DE SOMBRA, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO |  |  |
| 04 | 20 | PAINEL LED SOBREPOR 18W 6K, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 1.800 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, QUADRADO, ILUMINAÇÃO UNIFORME E SEM PONTOS DE SOMBRA, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO |  |  |
| 05 | 20 | LAMPADA LED BULBO E27 15W, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 1.500 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, POLICARBONATO COM DIFUSOR INTERNO, ACENDIMENTO INSTANTANEO, SEM FLICKEROU AQUECIMENTO EXCESSIVO, PARA AREAS INTERNAS, NÃO EMITE RADIAÇÃO UV OU INFRAVERMELHO, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO |  |  |
| 06 | 20 | LAMPADA LED BULBO E27 30W, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 3.000 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, POLICARBONATO COM DIFUSOR INTERNO, ACENDIMENTO INSTANTANEO, SEM FLICKEROU AQUECIMENTO EXCESSIVO, PARA AREAS INTERNAS, NÃO EMITE RADIAÇÃO UV OU INFRAVERMELHO, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO |  |  |

VALOR DO MATERIAL _________________

Do prazo da contratação, da forma de pagamento e das condições da prestação de serviços, da entrega dos produtos ou da realização da mão de obra

O prazo da contratação será por 30 dias, a contar da data da assinatura do instrumento contratual.

O[a] contratado[a] deverá executar as entregas, conforme cotação apresentada, fornecendo garantia dos produtos.

O valor contratado será pago integralmente, em 15 dias após a conclusão do serviço e emissão da respectiva nota fiscal.

No valor, a empresa deverá considerar todas as despesas que venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as tributárias e encargos sociais de seus colaboradores.

O[a] contratado[a] deverá comprovar ser do ramo da contratação que se almeja.

O[a] contratado[a] deverá comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, na forma da prevista em Lei.

O[a] contratado[a] deverá providenciar e utilizar corretamente os equipamentos de segurança para a equipe de entrega, sobretudo os exigidos pelas Normas Regulamentadoras trabalhistas.

- Data _____/_____/_______

- Assinatura do Responsável