**TERMO DE REFERÊNCIA**

**===========================**

# OBJETO

Manutenção preventiva de ar-condicionado com higienização nos seguintes aparelhos;

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Descrição** |
| 01 | 02 aparelhos de 62.000 btus valor |
| 02 | 02 aparelhos de 7.000 btus valor |
| 03 | 02 aparelhos de 12.000 btus valor |
| 04 | 04 aparelhos de 9000 btus valor |

Total ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Realização de uma limpeza mensal por aparelho, sendo limpeza completa com a desmontagem do aparelho.com verificação dos contatos elétricos e ligações em geral, feita por técnico especializado. Proposta válida por 60 dias